#### karta przedmiotu

| Nazwa przedmiotu | Zaawansowane systemy instalacyjne |
| --- | --- |

1.  Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

| 1.1. Kierunek studiów | Architektura |
| --- | --- |
| 1.2. Forma i ścieżka studiów | Stacjonarne/Niestacjonarne |
| 1.3. Poziom kształcenia | studia II stopnia |
| 1.4. Profil studiów | praktyczny |

| 1.5. Wydział | Wydział Nauk Technicznych |
| --- | --- |
| 1.6. Specjalność | n/d |

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

| 2.1. Liczba ECTS | 4 |
| --- | --- |
| 2.2. Język wykładów | polski |
| 2.3. Semestry, na których realizowany jest przedmiot | III |
| 2.4.Kryterium doboru uczestników zajęć | n/d |

- Efekty uczenia się i sposób prowadzenia zajęć

  - Cele przedmiotu

Cele przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi rozwiązaniami oraz efektywnością energetyczną instalacji grzewczych, ciepłej i zimnej wody użytkowej, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Ukształtowanie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie doboru, rozwiązań i podstawowych obliczeń instalacji ciepłej i zimnej wody oraz HVAC w budynkach. Uświadomienie roli nowoczesnych wysokoefektywnych rozwiązań technicznych w zakresie rozwiązań instalacji ciepłej i zimnej wody oraz HVAC służących podnoszeniu efektywności energetycznej budynków i ich wyposażenia.

3.2. Przedmiotowe efekty uczenia się, z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się

| L.p. | Opis przedmiotowych efektów uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się |
| --- | --- | --- |
| Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY zna i rozumie |
| W1 | posiada wiedzę na temat instalacji grzewczych, ciepłej i zimnej wody użytkowej, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, ich energochłonności oraz metod jej zmniejszania z zachowaniem wymagań normatywnych i eksploatacyjnych. | ARCH2_W02 ARCH2_W04 ARCH2_W09 |
|  | Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi |  |
| U1 | obliczyć bilans ciepła budynku oraz instalację grzewczą w systemie dwururowym zamkniętym, dobrać jej podstawowe elementy wg kryterium minimalizacji zużycia energii spośród elementów dostępnych na rynku. | ARCH2_U02 ARCH2_U08 |
|  | Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI jest gotów do |  |
| K1 | ma świadomość konieczności ciągłego samokształcenia się w związku z postępem technologicznym w zakresie efektywnych systemów HVAC. | ARCH2_K04 |

3.3. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy - Studia stacjonarne (ST),  Studia niestacjonarne (NST)

| Ścieżka | Wykład | Ćwiczenia | Projekt | Warsztat | Laboratorium | Seminarium | Lektorat | Inne | Punkty ECTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| NST | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  | 4 |

3.4. Treści kształcenia:

Wykłady: Instalacje sanitarne w budynkach. Wymagania, podział, budowa i elementy instalacji ciepłej wody użytkowej. Systemy podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Wymagania ochrony cieplnej budynków oraz metody obliczeń zapotrzebowania na ciepło. Systemy ogrzewania budynków. Instalacje centralnego ogrzewania. Elementy instalacji grzewczych. Źródła ciepła. Automatyka regulacyjna. Jakość powietrza. Podstawy wymiany i uzdatniania powietrza. Podział i ogólna charakterystyka systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wentylacja naturalna. Systemy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Odzysk energii i automatyka regulacyjna.

Ćwiczenia: Wykonywanie podstawowych obliczeń bilansowych oraz doboru instalacji, grzejników i innych elementów instalacji grzewczych ; obliczenia mocy źródła ciepła ( na podstawie norm :

1. PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania

2. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego)

Obliczenia i dobór instalacji ogrzewania płaszczyznowego na podstawie wyników powyższych obliczeń.

3.5. Metody weryfikacji efektów uczenia się (zaznaczyć „X” w odniesieniu do poszczególnych efektów)

| Efekt uczenia się | Forma weryfikacji |
| --- | --- |
|  | Egzamin ustny | Egzamin pisemny | Projekt | Kolokwium | Zadania domowe | Referat/ Prezentacja | Dyskusje | Inne |
| W |  | x |  | x |  |  | x |  |
| U |  | x |  | x |  |  | x |  |
| K |  | x |  | x |  |  | x |  |

3.6. Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

| Efekt uczenia się | Na ocenę 3 lub „zal.” student zna i rozumie/potrafi/jest gotów do | Na ocenę 4 student zna i rozumie/potrafi/jest gotów do | Na ocenę 5 student zna i rozumie/potrafi/jest gotów do |
| --- | --- | --- | --- |
| W | 60-75% wiedzy wskazanej w efektach uczenia się | 76-91% wiedzy wskazanej w efektach uczenia się | 91-100% wiedzy wskazanej w efektach uczenia się |
| U | 60-75% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się | 76-91% umiejętności wskazanej w efektach uczenia się | 91-100% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się |
| K | 60-75% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się | 76-91% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się | 91-100% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się |

3.7. Zalecana literatura

Podstawowa .

H. Koczyk i in.,  Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja, Wydawnictwo SYSTHERM, 2008

A. Pełech, Wentylacja i klimatyzacja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008,

M. B. Nantka, Instalacje grzewcze i wentylacyjne, Politechnika Śląska, Gliwice 2000

Uzupełniająca

K. M. Gutkowski, Chłodnictwo i klimatyzacja, WNT, 2013

H. Foit, Indywidualne konwencjonalne źródła ciepła, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

4. Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

| Rodzaje aktywności studenta | Obciążenie studenta |
| --- | --- |
|  | studia ST | studia NST |
| Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu studenta z nauczycielem akademickim w siedzibie uczelni | 50 | 50 |
| Praca własna studenta | 50 | 50 |
| SUMARYCZNE OBCIĄŻENIE GODZINOWE STUDENTA | 100 | 100 |
| Liczba punktów ECTS | 4 | 4 |