
karta przedmiotu
	Nazwa przedmiotu
	Budownictwo ogólne z rysunkiem budowlanym cz. 2


1.  Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

	1.1. Kierunek studiów 
	Architektura

	1.2. Forma i ścieżka studiów
	Stacjonarne

	1.3. Poziom kształcenia
	Studia I stopnia

	1.4. Profil studiów
	Praktyczny


	1.5. Specjalność
	-

	1.6. Koordynator przedmiotu
	mgr inż. Andrzej Celiński


2. Ogólna charakterystyka przedmiotu

	2.1. Przynależność do grupy przedmiotu
	Kierunkowy/praktyczny

	2.2. Liczba ECTS
	4

	2.3. Język wykładów
	Polski

	2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot
	III

	2.5.Kryterium doboru uczestników zajęć
	-


3. Efekty uczenia się i sposób prowadzenia zajęć
3.1.  Cele przedmiotu 
	Lp.
	Cele przedmiotu

	
	

	C1
	Zapoznanie z funkcjami poszczególnych ustrojów i elementów budynku . Ma ono na celu ułatwienie studentom usytuowania w strukturze budynku poszczególnych elementów poznawanych szczegółowo w czasie kolejnych etapów nauczania na kierunku architektura i urbanistyka .

	C2
	Nabywanie umiejętności wykonywania dokumentacji architektoniczno-budowlanej w odpowiednich skalach – rzutów , przekrojów , wymiarowania , opisywania .

	C3
	Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami związanymi z obowiązującymi normami i przepisami oraz materiałami budowlanymi i ich wykorzystaniem w celu realizacji założeń projektowych .

	C4
	Zakres merytoryczny dotyczy stanu surowego , prac wykończeniowych i wykonywania dokumentacji architektoniczno-budowlanej .


3.2. Przedmiotowe efekty uczenia się, z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się
	Lp.
	Opis przedmiotowych efektów 
uczenia się
	Odniesienie do 
kierunkowych efektów

uczenia się (symbole)
	Sposób realizacji (zaznaczyć „X”)

	
	
	
	ST
	NST

	
	
	
	Zajęcia na Uczelni
	Zajęcia na 
platformie
	Zajęcia na Uczelni
	Zajęcia na 
platformie

	Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy zna i rozumie

	W1
	- potrafi zidentyfikować ustroje i elementy budynku , zna ich funkcje , budowę , zasady konstruowania i projektowania oraz najważniejsze cechy i zastosowania materiałów i wyrobów budowlanych
	ARCH_W03

ARCH_W06
	X
	
	
	

	W2
	– zna zasady wykonywania dokumentacji architektoniczno-budowlanej ; rozliczania schodów , kształtowania trzonów oraz ścian kominowych , dobierania rozwiązań materiałowych dla celów projektowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
	
	X
	
	
	

	Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności potrafi

	U1
	– samodzielnie przygotowuje się do ćwiczeń projektowych , dobiera rozwiązania materiałowe dla celów projektowych na podstawie wiadomości zasięgniętych z literatury , przepisów prawa budowlanego oraz wykładów
	ARCH_U11
ARCH_U12
	X
	
	
	

	U2
	– posiada umiejętność wykonywania elementów dokumentacji architektoniczno-budowlanej : rzutów , przekrojów , wymiarowania , opisywania oraz rozliczania schodów o różnych rzutach i w różnych typach budynków 

- posiada umiejętność przedstawiania właściwych elementów budynku w przekrojach oraz rzutach prostokątnych

- posiada umiejętność przedstawiania w formie rysunku technicznego bryły budynku oraz poszczególnych elementów na podstawie aksonometrii i wiadomości zasięgniętych z literatury i wykładów oraz zajęć projektowych
	
	X
	
	
	

	Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do

	K1
	– posiada umiejętność wykonywania elementów dokumentacji architektoniczno-budowlanej jednego obiektu na podstawie wiadomości konsultowanych w grupie dotyczących podobnych obiektów

– posiada umiejętność korzystania z korekt projektu innych osób z grupy
	ARCH_K01

ARCH_K03
	X
	
	
	


3.3. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy - Studia stacjonarne (ST),  Studia niestacjonarne (NST)
	Ścieżka
	Wykład
	Ćwiczenia
	Projekt
	Warsztat
	Laboratorium
	Seminarium
	Lektorat
	Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie .................
	Inne
	Punkty ECTS

	ST
	20
	
	20
	
	
	
	
	
	
	4

	NST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.4. Treści kształcenia (oddzielnie dla każdej formy zajęć: (W, ĆW, PROJ, WAR, LAB, LEK, INNE). Należy zaznaczyć (X), w jaki sposób będą realizowane dane treści (zajęcia na uczelni lub zajęcia na platformie e-learningowej prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)
RODZAJ ZAJĘĆ: WYKŁAD
	Lp.
	Treść zajęć
	Odniesienie do przedmiotowych efektów uczenia się
	Sposób realizacji (zaznaczyć „X”)

	
	
	
	ST
	NST

	
	
	
	Zajęcia na Uczelni
	Zajęcia na 
platformie
	Zajęcia na Uczelni
	Zajęcia na 
platformie

	1
	Wstęp , omówienie kolejnych zagadnień związanych z budownictwem ogólnym
	W1 , U1 , K1
	X
	
	
	

	2
	Stropy ( rodzaje stropów , podziały ; budowa poszczególnych rodzajów stropów tradycyjnych i nowoczesnych )
	W1 , W2 , U1 , U2 , K1
	X
	
	
	

	3
	Stropodachy ( rodzaje stropodachów i sposoby ich użytkowania ; stropodachy pełne i wentylowane – szczegóły rozwiązań , działanie i materiały stosowane przy ich wykonaniu ; zagadnienia fizyki budowli )
	W1 , W2 , U1 , U2 , K1
	X
	
	
	

	4
	Poszycia dachowe , izolacje termiczne 
i przeciwwilgociowe połaci dachowych 
( klasyfikacje i wymagania ; materiały stosowane , rozwiązania konstrukcyjne ; akustyka , odporność ppoż. ) . 

Izolacje nakrokwiowe . 
	W1 , W2 , U1 , U2 , K1
	X
	
	
	

	5
	Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachów 
( klasyfikacje i wymagania ; materiały stosowane , rozwiązania szczegółowe )
	W1 , W2 , U1 , U2 , K1
	X
	
	
	

	6
	Stolarka okienna i drzwiowa ( klasyfikacje 
i wymagania ; materiały stosowane , rozwiązania konstrukcyjne okien , drzwi i wrót garażowych ; zagadnienia fizyki budowli , mikrowentylacja , izolacje termiczne )
	W1 , W2 , U1 , U2 , K1
	X
	
	
	

	7
	Podłogi i posadzki ( klasyfikacje i wymagania ; podłogi i posadzki wewnętrzne , posadzki balkonów i tarasów ; materiały stosowane )
	W1 , W2 , U1 , U2 , K1
	X
	
	
	

	8
	Ścianki działowe ( klasyfikacje i wymagania ; materiały stosowane , rozwiązania konstrukcyjne ; akustyka , odporność ppoż. )
	W1 , W2 , U1 , U2 , K1
	X
	
	
	

	9
	Sufity podwieszane i podłogi podniesione 
( klasyfikacje i wymagania ; materiały stosowane , rozwiązania konstrukcyjne ; akustyka , odporność ppoż. )
	W1 , W2 , U1 , U2 , K1
	X
	
	
	


RODZAJ ZAJĘĆ: PROJEKT
	Lp.
	Treść zajęć
	Odniesienie do przedmiotowych efektów uczenia się
	Sposób realizacji (zaznaczyć „X”)

	
	
	
	ST
	NST

	
	
	
	Zajęcia na Uczelni
	Zajęcia na 
platformie
	Zajęcia na Uczelni
	Zajęcia na 
platformie

	  1
	Wprowadzenie do wykonywania elementów dokumentacji architektoniczno-budowlanej w odpowiednich skalach : rzutów , przekrojów , wymiarowania i opisywania ; przedstawiania w formie rysunku technicznego bryły budynku oraz poszczególnych elementów na podstawie przykładowej aksonometrii obiektu użyteczności publicznej
	W1 , W2 , U1 , U2 , K1
	X
	
	
	

	2
	Przedstawienie podstawowych zasad : 

- pokazywania właściwych elementów budynku w przekrojach oraz rzutach prostokątnych 

- rozliczania schodów o różnych rzutach

- kształtowania trzonów , ścian kominowych oraz kominów ponad dachem , prowadzenia kanałów w w/w 

- wykorzystywania typowych , klasycznych rozwiązań drewnianych konstrukcji dachowych
	W1 , W2 , U1 , U2 , K1
	X
	
	
	

	3
	Przygotowanie do :

- dobierania rozwiązań materiałowych dla celów projektowych na podstawie wiadomości zasięgniętych z literatury , przepisów prawa budowlanego oraz wykładów

- praktycznego rozwiązywania detali z użyciem współczesnych materiałów budowlanych
	W2 , U1 , K1
	X
	
	
	

	4
	Korekty arkuszy projektowych wykonywanych przez studentów , pomoc w rozwiązywaniu zagadnień projektowych w trakcie pracy na zajęciach 
	W1 , W2 , U2 , K1
	X
	
	
	


3.5. Metody weryfikacji efektów uczenia się (wskazanie i opisanie metod prowadzenia zajęć oraz weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się oraz sposobu dokumentacji)
	Efekty przedmiotowe
	Metody dydaktyczne
	Metody weryfikacji efektów uczenia się
	Sposoby dokumentacji

	WIEDZA

	W1-W2
	Wykład wspomagany prezentacją multimedialną ;  zapoznanie studentów z zagadnieniami i rozwiązaniami szczegółowymi stosowanymi w budownictwie poprzez przedstawienie ich za pomocą rysunków wykonywanych w kolejności wbudowywania w obiektach .   
Studenci w ramach ćwiczenia projektowego wykonają arkusze szczegółowe będące fragmentami projektu architektoniczno-budowlanego budynku usługowego (częściowo w trakcie trwania zajęć na Uczelni)
	Egzamin końcowy .

Wykonanie arkuszy projektowych i ich obrona .
	Archiwizacja egzaminu pisemnego .

Archiwizacja ocenionych  arkuszy projektowych .

	UMIEJĘTNOŚCI

	U1-U2
	Wykład wspomagany prezentacją multimedialną ;  zapoznanie studentów z zagadnieniami i rozwiązaniami szczegółowymi stosowanymi w budownictwie poprzez przedstawienie ich za pomocą rysunków wykonywanych w kolejności wbudowywania w obiektach .   

Studenci w ramach ćwiczenia projektowego wykonają arkusze szczegółowe będące fragmentami projektu architektoniczno-budowlanego budynku usługowego (częściowo w trakcie trwania zajęć na Uczelni)
	Egzamin końcowy .

Wykonanie arkuszy projektowych i ich obrona .
	Archiwizacja egzaminu pisemnego .

Archiwizacja ocenionych  arkuszy projektowych .

	KOMPETENCJE SPOŁECZNE

	K1
	Wykład wspomagany prezentacją multimedialną ;  zapoznanie studentów z zagadnieniami i rozwiązaniami szczegółowymi stosowanymi w budownictwie poprzez przedstawienie ich za pomocą rysunków wykonywanych w kolejności wbudowywania w obiektach .   

Studenci w ramach ćwiczenia projektowego wykonają arkusze szczegółowe będące fragmentami projektu architektoniczno-budowlanego budynku usługowego (częściowo w trakcie trwania zajęć na Uczelni)
	Egzamin końcowy .

Wykonanie arkuszy projektowych i ich obrona .
	Archiwizacja egzaminu pisemnego .

Archiwizacja ocenionych  arkuszy projektowych .


3.6. Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się
	Efekt uczenia się
	Na ocenę 3 lub „zal.”

student zna i rozumie/potrafi/jest gotów do
	Na ocenę 3,5 student zna i rozumie/potrafi/jest gotów do
	Na ocenę 4 student zna i rozumie/potrafi/jest gotów do
	Na ocenę 4,5 student zna i rozumie/potrafi/jest gotów do
	Na ocenę 5 student zna i rozumie/potrafi/jest gotów do

	W
	51-60% wiedzy wskazanej w efektach uczenia się
	61-70% wiedzy wskazanej w efektach uczenia się
	71-80% wiedzy wskazanej w efektach uczenia się
	81-90% wiedzy wskazanej w efektach uczenia się
	91-100% wiedzy wskazanej w efektach uczenia się

	U
	51-60% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się
	61-70% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się
	71-80% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się
	81-90% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się
	91-100% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się

	K
	51-60% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się
	61-70% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się
	71-80% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się
	81-90% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się
	91-100% umiejętności wskazanych w efektach uczenia się


3.7. Zalecana literatura

Podstawowa 

· Budownictwo Ogólne , Arkady – praca zbiorowa :

             Tom 1. Materiały i wyroby budowlane , 2005

             Tom 3. Elementy budynków , podstawy projektowania , 2008

· Budownictwo ogólne dla architektów - Przemysław Markiewicz , 2006

· Detale projektowe dla architektów - Przemysław Markiewicz , 2010
· Rodzaje więźb konstrukcji dachowych - Jarosław Antkiewicz , 2005
· Rysunek techniczny budowlany - Miśniakiewicz E. , Skowroński W. , 2009

· Elementy robót wykończeniowych - Wacław Parczewski , Zbigniew Wnuk , Wyd. Politechniki  

     Warszawskiej 2005

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych , jakim powinny 

      odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. nr 75/2002 – tekst jednolity , z późniejszymi  

      zmianami )
Normy :
-   PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie

-   PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze

-   PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe . Projektowanie i obliczanie
-   PN-B-01025:2004 – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

-   PN-B-01029:2000 – Wymiarowanie na rysunkach architektoniczno-budowlanych

-   PN-B-01030:2000 – Oznaczenia materiałów budowlanych

-   PN/ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie . Określanie i obliczanie  

                                      wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

-   PNEN 1443 : 2004 - Kominy . Wymagania ogólne

-   PN-89/B - 10425 - Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły .  

    
    
         Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
         Uzupełniająca

· Ustawa z dnia 7.07.1994 „Prawo Budowlane” ( Dz.U. 93/04 ) tekst jednolity z późniejszymi  

                    zmianami

· Ustawa z dnia 16.04.2004 „O wyrobach budowlanych” ( Dz.U. 92/04 )

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.12.1999 „W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych” ( Dz.U. 74/89 )

· „Murator” – miesięcznik i inne periodyki z tej tematyki np.: MATERIAŁY BUDOWLANE , 

                    IZOLACJE , WARSTWY itp.

· Katalogi i informatory firm związanych z produkcją i dystrybucją materiałów i wyrobów 

                    budowlanych

· Strony internetowe dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych
4. Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS
	Rodzaje aktywności studenta
	Obciążenie studenta

	
	ST
	NST

	Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu studenta z nauczycielem akademickim w siedzibie uczelni
	40
	

	Zajęcia przewidziane planem studiów
	40
	

	Konsultacje dydaktyczne (min. 10% godz. przewidzianych na każdą formę zajęć)
	4
	

	Praca własna studenta
	60
	

	Przygotowanie bieżące do zajęć, przygotowanie prac projektowych/prezentacji/itp.
	30
	

	Przygotowanie do zaliczenia zajęć
	30
	

	SUMARYCZNE OBCIĄŻENIE GODZINOWE STUDENTA
	100
	

	Liczba punktów ECTS
	4
	


	Data ostatniej zmiany
	

	Zmiany wprowadził
	mgr inż. Andrzej Celiński

	Zmiany zatwierdził
	




